附件2：

家用煤气软管产品标识要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标识内容 | 判定方法 | 依据 |
| 1 | 产品质量检验合格证明 | 有或无 | 《产品质量法》第二十七条第一项 |
| 2 | 中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 | 有或无 | 《产品质量法》第二十七条第二项 |
| 3 | 产品执行标准号 | 有或无 | 《深圳经济特区产品质量管理条例》第二十四条第一项 |
| 4 | 软管上连续长度每隔300mm或单根软管至少表示以下内容：  a) 产品名称、规格；  b) 制造商名称或缩写；  c) 产品标准号；  d) 制造季度和年份；  e) 使用期限。 | 有或无 | GB 29993-2013 6 |