附件2：

2018年消防产品类产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | （标称）生产单位名称 | 不合格项目 | 备注 |
|  | 深圳市宝盾门业科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | / | GFM-1823-dk5A1.50（甲级）-2（1621） | 2018-08 | 同受检单位 | 耐火性能 |  |
|  | 深圳市龙岗区伟英创五金店 | 应急照明灯具 | / | ZX-ZFZD-E3W-S4 | / | 和光照明电器厂 | 1.主要部件检查;2.基本功能试验;3.充放电试验;4.转换电压性能 |  |
|  | 深圳市宝安区松岗众安消防器材经营部 | 消防应急照明灯具 | / | ZS-ZFZD-E3W-S3 合格品 | 2018/6/18 | 中山市泽上电子有限公司 | 主要部件检查 |  |
|  | 深圳市龙岗区坂田兴利五金机电工具批发部 | 消防应急照明灯具 | 领凯 | LK-ZFZD-E5WB | 2018/7/1 | 中山市领凯照明科技有限公司 | 主要部件检查 |  |
|  | 深圳市宝安区松岗利成消防器材经营部 | 消防应急照明灯具 | / | CB-ZFZD-E3W-Z18 合格品 | 2018/11/1 | 江门市蓬江区朝邦照明加工厂 | 主要部件检查 |  |
|  | 深圳市宝安区松岗福瑞欣文具劳保经营部 | 消防应急照明灯具 | 速亮 | SL-ZFZD-E3WA 合格品 | 2018/6/23 | 佛山市速亮照明有限公司 | 主要部件检查 |  |
|  | 深圳市龙岗区联广文具店 | 有衬里消防水带 | 双拐 | 8-65-20 合格品 | 2018/5/27 | 江苏四海消防器材有限公司 | 附着强度 |  |
|  | 深圳市宝安区松岗宇宸五金劳保商行 | 有衬里消防水带 | 兴隆利 | 8-65-20-涤纶纱/丙纶丝-塑料 合格品 | 2017年 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 附着强度 | 假冒产品 |