附件3

2020年深圳市游泳场所水质第三批抽检结果不合格单位一览表（7家）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 场所地址 | 卫生许可证号 | 检测不合格指标 |
| 1 | 深圳市新世界物业管理有限公司四季御园管理处（游泳池） | 深圳市罗湖区莲塘街道罗沙公路四季御园5栋四层 | 粤卫公证字〔2017〕第0303L00183号 | 细菌总数、pH值、尿素 |
| 2 | 金摩尔（深圳）健康管理有限公司（游泳池） | 深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦28楼2801# | 粤卫公证字〔2017〕第0303L00182号 | pH值、尿素 |
| 3 | 深圳市安居乐业物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市罗湖区延芳路588号曦龙山庄会所大厅正对门处3号厅 | 粤卫公证字〔2005〕第0303L00003号 | pH值、游离性余氯 |
| 4 | 深圳市创展置地物业管理有限公司（游泳池） | 深圳市龙岗区龙平西路与爱心路交汇处徽王府小区内 | 粤卫公证字〔2014〕第0307L00029号 | 细菌总数、尿素、浑浊度 |
| 5 | 深圳市鸿荣源物业管理有限公司壹成中心花园九区物业服务中心游泳池 | 深圳市龙华区龙华街道人民路与建设路交汇处壹成中心花园九区4楼1座与2座之间 | 粤卫公证字〔2019〕第0311L00094号 | 尿素 |
| 6 | 深圳市欧信体育管理有限公司碧水龙庭游泳池 | 深圳市龙华区民治街道民丰路与民康路交汇处西侧碧水龙庭8栋小区会所旁 | 粤卫公证字〔2020〕第0311L00111号 | 细菌总数、尿素 |
| 7 | 深圳市浪骑瞻云酒店管理有限公司（游泳池） | 深圳市大鹏新区南澳街道东山社区新东路88号101(1-6层） | 粤卫公证字〔2020〕第0312L00028号 | 细菌总数 |