|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件2  **深圳市2020年电梯维护保养质量监督抽查**  **十大不合格项目一览表** | | | |
| **类型** | **序号** | **维保质量监督抽查项目** | **不合格**  **台数** |
| **曳引式乘客电梯** | 1 | 维护保养记录与标志 | 27 |
| 2 | 紧急照明和报警装置-(2)紧急报警装置 | 20 |
| 3 | 紧急照明和报警装置-(1)紧急照明 | 10 |
| 4 | 限速器封记及运转情况 | 10 |
| 5 | 应急救援试验-(2)救援操作 | 9 |
| 6 | 驱动主机-(2)手动紧急操作装置 | 6 |
| 7 | 轿厢限速器-安全钳动作试验 | 6 |
| 8 | 应急救援试验-(1)救援程序 | 5 |
| 9 | 控制柜、紧急操作和动态测试装置-(2)紧急操作和动态测试装置 | 4 |
| 10 | 紧急开锁装置 | 4 |
| **自动扶梯与自动人行道** | 1 | 扶手带的运行状态-(2)扶手带的运行速度偏差 | 26 |
| 2 | 梳齿板保护 | 6 |
| 3 | 扶手带的运行状态-(1)运行正常，无异响和抖动 | 6 |
| 4 | 维护保养记录与标志 | 4 |
| 5 | 防护挡板 | 3 |
| 6 | 扶手防爬/阻挡/防滑行装置-(2)阻挡装置 | 2 |
| 7 | 紧急停止装置 | 1 |
| 8 | 扶手带入口保护 | 1 |
| 9 | 非操纵逆转保护-(1)设置 | 1 |
| 10 | 检修盖板和楼层板-(2)电气安全装置 | 1 |