工程预算书

工程名称：南山区桃源街道办龙联、珠光社区办公室修缮工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
|  | 墙面一般抹灰 | 1、墙面水泥砂浆批荡 | m2 | 56.5 | 48 | 2712 |
|  | 地面找平 | 1、地面水泥砂浆找平 厚度30mm | m2 | 14.8 | 55 | 814 |
|  | 墙面涂膜防水 | 1、聚氨酯防水涂料 立面 2.0mm厚 | m2 | 56.5 | 58 | 3277 |
|  | 楼(地)面涂膜防水 | 1、聚氨酯防水涂料 平面 2.0mm厚 | m2 | 14.8 | 56 | 828.8 |
|  | 石材零星项目 | 1、石材门槛 2、水泥砂浆粘贴 | m | 2 | 220 | 440 |
|  | 块料楼地面 | 1、300\*300浅色地砖 2、水泥砂浆粘贴 | m2 | 14.8 | 180 | 2664 |
|  | 块料墙面 | 1、300\*600墙面砖 2、水泥砂浆粘贴 | m2 | 56.5 | 195 | 11017.5 |
|  | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨2、600\*600铝合金天花 | m2 | 16 | 187.6 | 3001.6 |
|  | 门套、门扇安装 | 1. PVC复合木门套、门扇
2. 优质不锈钢五金配件
 | 套 | 12 | 1200 | 14400 |
|  | 铝合金窗户修缮 | 1、更换玻璃、窗锁、胶条 | M2 | 48 | 120 | 5760 |
|  | 墙面油漆 | 1. 满刮腻子1遍
2. 多乐士乳胶漆1底两面
 | m2 | 2280 | 32 | 72960 |
|  | 地漏 | 1、地漏 | 组 | 2 | 95 | 190 |
|  | 大便器 | 1、坐便器 | 组 | 2 | 2380 | 4760 |
|  | 大便器 | 1. 蹲便器
2. 冲水箱
 | 组 | 4 | 1150 | 4600 |
|  | 小便器 | 1、陶瓷挂墙小便器3、红外自动冲水阀 | 组 | 1 | 1260 | 1260 |
|  | 给水管道敷设 | 1、25给水管道敷设 | m | 120 | 36 | 4320 |
|  | 排污管道敷设 | 1、50排污管道敷设 | m | 42 | 55 | 2310 |
|  | 排污管道敷设 | 1、110排污管道敷设 | m | 27 | 84 | 2268 |
|  | 强电安装 | 1、强电电路安装 | m2 | 1100 | 52 | 57200 |
|  | 弱电安装 | 1、光纤、网络线安装 | m2 | 1100 | 15 |  16500 |
|  | 电器安装 | 1、照明、开关、普通插座、空调插座、排气扇等 | m2 | 1100 | 25 | 27500 |
|  | 墙面、天花拆除 | 1、墙面装饰物、天花装饰物拆除 | m2 | 260 | 25 | 6500 |
|  | 地面垃圾清除 | 1、原有地面废品清除、搬运下楼 | m2 | 420 | 30 | 12600 |
|  | 搬运 | 1、办公家具拆装、搬运 | 项 | 1 | 24000 | 24000 |
|  | 搬运 | 1、材料搬运上楼 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
|  | 清洁卫生 |  | m2 | 1100 | 5 | 5500 |
|  | 垃圾清运 |  | 车 | 8 | 1400 | 11200 |
| 一、 | **工程直接费：** | **300582.9** |
| 二、 | **税费：300582.9\*6%** | **18034.97** |
|  | **一+二项共计：318617.87元** |