附件1：

2017年深圳市高压成套开关设备及变压器产品质量监督抽查未发现不合格项目产品及企业名单

| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 型号规格 | 生产日期 | 标称生产单位 | 报告结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市光辉电器实业有限公司 | 箱型固定式户内交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 | 2017年5月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 2 | 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 | 交流高压金属封闭开关设备 | NXirs LP | 2017年1月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 3 | 深圳市盛德兰电气有限公司 | 环网柜 | SM6-QM | 2017年6月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 4 | 深圳市一鎏科技股份有限公司 | 交流高压金属封闭开关设备 | XGN15-12 | 2017年4月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 5 | 深圳市铭泽智能电力科技有限公司 | 铠装移开式交流金属封闭开关设备 | KYN28-12 | 2017年6月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 6 | 深圳市华诚电力设备有限公司 | 气体绝缘金属封闭环网开关设备 | HCR-12/C | 2016年10月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 7 | 亚洲电力设备（深圳）股份有限公司 | 交流高压金属封闭环网柜 | AEP HXGN口-12 | 2017年5月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 8 | 深圳市宝创电气有限公司 | 六氟化硫环网开关柜 | HXGN15-12F、R | 2017年3月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 9 | 深圳市富进电力设备有限公司 | 交流高压金属封闭环网开关设备 | XGN15-12 | 2017年2月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 10 | 深圳市永博电气设备有限公司 | 交流金属封闭式开关设备 | XGN17-12 | 2017年5月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 11 | 深圳市蓝希望电子有限公司 | SF6全绝缘交流金属封闭环网开关设备 | LHP-B-CCF | 2017年6月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 12 | 深圳市锐志电力技术有限公司 | 10kV交流高压金属封闭环网开关设备 | RZC-12/C-1 | 2017年6月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 13 | 安瑞普电气有限公司 | SF6全绝缘紧凑型开关设备 | ARSM16-12 | 2017年6月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 14 | 深圳市金路通电器有限公司 | 交流高压金属封闭环网开关设备 | XGN15-12（F） | 2017年6月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 15 | 伏尔特电气（深圳）有限公司 | SF6全绝缘全封闭紧凑型金属开关设备 | SCR-12/ D | 2017年6月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 16 | 深圳市惠程电气股份有限公司 | 交流高压负荷开关 | IA-12/360-L-(K) | 2017年1月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 17 | 深圳市湘升电力电器实业有限公司 | 交流高压金属封闭环网开关设备 | XGN15-12 | 2017年6月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 18 | 深圳市森源电力技术有限公司 | 箱型固定式户内交流金属封闭开关设备 | XGN15-12 | 2017年6月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 19 | 深圳市赛斯电气技术有限公司 | 户内环网开关柜 | XGN15-12 | 2017年6月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 20 | 深圳市东升源电气设备有限公司 | 箱型固定式交流金属封闭开关设备 | XGN15-12 | 2016年12月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 21 | 深圳市一变变压器有限公司 | 树脂绝缘干式变压器 | SB10-250/10 | 2017年6月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 22 | 深圳市康泰电气设备有限公司 | SGK-12型紧凑型SF6绝缘开关柜 | SGK-12 | 2017年5月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 23 | 深圳市奇辉电气有限公司 | 交流金属封闭开关设备 | KYN28A-12 | 2017年5月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 24 | 深圳市特变电气有限公司 | 干式电力变压器 | SCB10-630/10 | 2017年7月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |
| 25 | 菱亚能源科技（深圳）股份有限公司 | 户内高压铠装移开式开关设备 | KYNHD30-24 | 2017年4月 | 同受检单位 | 未发现不合格项目 |