深圳市诊所设置标准（试行）

诊所是为患者提供门诊诊断和治疗的医疗机构，不设住院病床（产床），只提供易于诊断的常见病和多发病的诊疗服务。本设置标准适用于本市除中医诊所、中西医结合诊所、民族医诊所、中医坐堂医诊所、盲人医疗按摩所之外的诊所的执业登记。

一、名称和地址

公民、法人或者其他组织均可申办诊所，诊所的名称应当与主体资格登记的名称一致,主体资格登记的地址应当作为其执业登记的地址。

二、诊疗科目

可设置1-4个诊疗科目。

三、人员

（一）每诊疗科目（医学检验科除外）至少有1名取得执业医师资格，经注册后在医疗、保健机构中执业满5年，身体健康的执业医师。设口腔科的，每增设2台口腔综合治疗台，至少增加1名口腔专业的执业医师。

（二）至少有1名注册护士。设口腔科的，每增加3台口腔综合治疗台，至少增加1名注册护士。设医疗美容科的，每增加3张美容床，至少增加1名注册护士。

（三）设医学检验科、药房的，至少有1名相应专业的卫生技术人员。

（四）开展门诊手术的，至少有1名麻醉专业的执业医师。

四、场所

（一）只设1个诊疗科目的诊所，建筑面积不少于40平方米。每增加1个诊疗科目或者1台口腔综合治疗台，至少增加建筑面积20平方米。

（二）至少设有诊室、治疗室、处置室。每室独立且符合卫生学布局，流程合理，洁污区域分开，标识清楚。其中治疗室、处置室的使用面积均不少于10平方米。

（三）设观察室的，观察室的使用面积不少于15平方米。

（四）设口腔科的，每台口腔综合治疗台净使用面积不少于9平方米。

（五）开展门诊手术的，每间手术室的使用面积不少于15平方米，手术区域应当设置医务人员通道、患者通道和污物通道。

（六）设消毒供应室的，应当设置独立的清洗室、消毒打包室和无菌物品存放室。

五、设施和设备

（一）基本设备。

诊桌、诊椅、方盘、纱布罐、诊察凳、听诊器、血压计、体温表、压舌板、紫外线消毒灯、污物桶、高压灭菌设备、处置台、密闭式无菌物品存放柜。

（二）急救设备。

氧气瓶（袋）、开口器、牙垫、口腔通气道、人工呼吸器、急救药品箱。

（三）与开展的诊疗科目相应的其他设备。

1.设口腔科的，应当配备光固化灯、超声洁治器、牙片机以及口腔综合治疗台单元设备。每台口腔综合治疗台单元设备包括：牙科治疗椅（附手术灯1个、痰盂1个、器械盘1个）1台，高速和低速牙科切割装置1套，吸唾装置1套，三用喷枪1支，医师座椅1张，病历书写桌1张，口腔检查器械1套。诊疗器械符合一人一用一消毒配置。

2.设医疗美容科的，应当配备美容床。

3.设医学检验科的，应当设置操作台，至少配备血、尿常规分析仪，冰箱。

4.设医学影像科的，应当配备诊床，X光机或者超声检查设备或者心电图机，并符合放射诊疗许可要求。

5.设药房的，应当设置药柜、发药台，至少配备冰箱、空调，且中、西药房应当分开。

6.设观察室的，应当配备观察病床、有供氧设备和急救设备。

7.开展门诊手术的，应当配备双相供电设施、手术床、手术灯、麻醉机、手术快速灭菌装置及其他必要的手术器械。

8.设消毒供应室的，应当配备清洗消毒设备、灭菌设备。

六、具有国家统一规定的各项规章制度和技术操作规范，制定诊所人员岗位职责。

本设置标准自2017年11月1日起施行，有效期3年。