附件2：

2018年灯及灯具产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格 | 生产日期 | （标称）生产单位名称 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市日锋电子有限公司 | LED感应灯 | Lefons | BM201AY | / | 同受检单位 | 标记 |  |
| 2 | 深圳市罗湖区兴达家之宝灯饰店 | 嵌入式LED灯具 | / | FP3030 14W 220V～50Hz 0.21A 合格 | / | 佛山市佛普照明有限公司 | 1.绝缘电阻和电气强度；2.标记；3.结构；4.爬电距离与电气间隙；5.外部接线和内部接线；6.防触电保护；7.耐热、耐火和耐起痕 |  |
| 3 | 深圳市罗湖区兴达家之宝灯饰店 | 嵌入式LED灯具 | / | FP3030 18W 220V～50Hz 0.21A 合格 | / | 佛山市佛普照明有限公司 | 1.标记；2.结构；3.外部接线和内部接线；4.防触电保护；5.耐热.耐火和耐起痕；6.接地规定；7.绝缘电阻与电气强度 |  |
| 4 | 深圳市罗湖区翠竹街道晨曦灯饰商店 | LED筒灯 | / | CEA1201G | / | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 1.标记；2.结构；3.爬电距离与电气间隙；4.外部接线和内部接线；5.防触电保护；6.绝缘电阻和电气强度；7.耐热、耐火和耐起痕 |  |
| 5 | 深圳市罗湖区翠竹街道晨曦灯饰商店 | 嵌入式LED灯具 |  | FP2525 16W 220V～50Hz0.21A 合格 | 2018-6-18 | 佛山市佛普照明有限公司 | 1.标记；2.结构；3.爬电距离与电气间隙；4.外部接线和内部接线；5.防触电保护；6.绝缘电阻和电气强度；7.耐热、耐火和耐起痕 |  |
| 6 | 深圳市南山区兴雄盛五金店 | LED吸顶灯 | Redcle | HDXD-30 合格 | / | 广东正企光电实业有限公司 | 1.标记；2.结构；3.爬电距离与电气间隙；4.防触电保护；5.绝缘电阻和电气强度；6.外部接线和内部接线 |  |
| 7 | 深圳市盐田区永盛装饰商行 | 筒灯 | / | SZX201-4C 合格 | / | 广东三志照明有限公司 | 1.标记；2.外部接线和内部接线；3.防触电保护；4.接地保护；5.绝缘电阻和电气强度；6.爬电距离和电气间隙 |  |
| 8 | 深圳市罗湖区金海纳灯饰商行 | LED吸顶灯 | Cnlight 雪莱特 | CNTX 12149 PW | / | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 1.标记；2.结构；3.外部接线和内部接线 | 假冒产品 |
| 9 | 深圳市大润发商业有限公司 | 炫彩小夜灯 | / | 8306 合格 | / | 广州市华升塑料制品有限公司 | 1.标记；2.结构；3.耐热、耐火和耐起痕 |  |
| 10 | 深圳家乐福商业有限公司 | LED舒适小夜灯 | / | GN-575A 合格 | / | 东莞快灵通卡西尼电子科技有限公司 | 1.标记；2.耐热、耐火和耐起痕 |  |
| 11 | 深圳市龙岗区葵涌新东江装饰材料门市 | LED筒灯 | seebest | TK03-5W 合格 | / | 厦门视贝科技有限公司 | 1.标记；2.外部接线和内部接线 |  |
| 12 | 深圳市坪山新区春发五金机电店 | 节能灯 | 贵星 | / | / | 中山市鑫盟泰照明电器厂 | 1.标志；2.谐波电流 |  |
| 13 | 深圳市坪山区广业顺五金照明批发部 | LED吸顶灯 | / | XD350C-LED25 合格 | / | 佛山电器照明股份有限公司 | 1.标记；2.结构 |  |
| 14 | 华润万家有限公司益田店 | 夜光灯 | 家必备 | JBB-DJ02F 合格 | / | 深圳市家必备电器制造有限公司 | 耐热、耐火和耐起痕 |  |
| 15 | 深圳市罗湖区家之福装饰市场宏发灯饰店 | LED天花灯 | nvc | NLED 1217C 合格 | / | 未标注 | 标记 | 惠州雷士光电科技有限公司提出假冒异议，存疑待查 |
| 16 | 深圳市宝安区光明宏业五金店 | LED球泡灯 | I.DO 爱迪欧 | IDOA55-5A 合格 | / | 佛山市爱迪欧光电科技有限公司 | 标志 |  |
| 17 | 深圳市宝安区石岩新创兴灯饰商行 | 星炫LED球泡灯 | 小器鬼 | BPZ400B-860/Q 合格 | / | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 |  |
| 18 | 深圳市宝安区光明宏业五金店 | LED吸顶灯 | I.DO 爱迪欧 | IDOC300-18 合格 | / | 佛山市爱迪欧光电科技有限公司 | 标记 |  |
| 19 | 深圳市龙岗区横岗鑫金盛发五金交电建材商行 | 高效电子节能灯 | JLLT 今隆 | YPZ220/20-2U-RR 50Hz | / | 广州市荔湾区今隆照明电器厂 | 标志 |  |
| 20 | 深圳市龙岗区横岗鑫金盛发五金交电建材商行 | LED灯 | / | ZL002007W 合格 | / | 深圳市志亮照明电器有限公司 | 互换性 |  |
| 21 | 深圳市坪山新区春发五金机电店 | 节能灯 | 法莱克 | 合格 | / | 赣州开宇灯饰有限公司 | 互换性 |  |