附件1：

第四季度在建工程建筑材料和预拌混凝土及其原材料监督抽检情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽检项目 | 组数 | 合格数 | 合格率 | 备注 |
| 1 | 钢筋机械连接 | 11 | 11 | 100% |  |
| 2 | 钢筋原材 | 91 | 91 | 100% |  |
| 3 | 单面焊接 | 1 | 0 | 0% | 已按要求处理 |
| 4 | 电线电缆 | 12 | 12 | 100% |  |
| 5 | 电气类管材 | 5 | 5 | 100% | 镀锌钢管3组；电线导管2组； |
| 8 | 密封胶 | 1 | 1 | 100% | SCS2900硅酮耐候密封胶 |
| 9 | 防水卷材 | 6 | 6 | 100% |  |
| 10 | 建筑涂料 | 10 | 10 | 100% |  |
| 11 | 搅拌站原材抽检（水泥、粉煤灰、砂、石、外加剂、混凝土试件） | 61 | 61 | 100% | 水泥、粉煤灰、外加剂、石子、砂子各10组;试块11组 |
| 共计： | 198 | 197 | 99.5% |  |