## Sheet1
附件2：
2021年6月份深圳市卫生健康委随机监督检测结果
序号 | 检查对象 | 地址 | 检测内容 | 检测结果（以下数据仅代表随机抽取样本）
1 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 广东省深圳市福田区侨香路1038号 | 生活饮用水水质 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值及消毒剂余量均合格
2 | 深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂 | 深圳市盐田区沙头角园林路70号 | 生活饮用水水质 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值及消毒剂余量均合格
3 | 深圳市水务（集团）有限公司大涌水厂 | 广东省深圳市南山区科技工业园水厂路563号 | 生活饮用水水质 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值及消毒剂余量均合格
4 | 深圳市水务（集团）有限公司东湖水厂 | 深圳市罗湖区爱国路4002号 | 生活饮用水水质 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值及消毒剂余量均合格