附件2
深圳市人力资源和社会保障局

增加视频监控项目询价公告
一、项目名称：深圳人才园增加视频监控项目
二、采购项目概况

在深圳人才园现有视频监控系统中增加44台网络摄像机，录像存储时间不得少于180天、清晰度不低于1080P。具体需求清单详见附件。
三、供应商资质要求

1.投标人应是在中华人民共和国境内合法注册的企业。

2.投标人的营业范围包含监控安装相关业务。

3.投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录。（提供没有重大违法记录声明函，以下简称“声明函”。）

4.本项目不接受联合体投标。

四、项目管理和服务要求

1.中标供应商应在确定中标后7日内与我单位签订项目合同，按合同约定组织实施。
2.中标供应商应在具备进场施工条件后，10日内完成项目全部内容，并通过验收。

3.中标供应商应服从我单位相关防疫管理，并自觉做好疫情防控。
4.本项目采用包干价，中标后项目内容、造价不调整。

五、商务需求：

（一）服务期：预计2021年11月15日至11月26日。

（二）服务地点：深圳市福田区深南大道8005号人才园
（三）报价要求：

1.本项目预算人民币195000元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。

2.本项目服务报价采用综合价，应包括服务成本、法定税费和合理利润。由响应供应商根据现有视频监控系统实际测算进行报价（含安装、调试）。

3.响应材料需包括报价单、营业执照、声明函、投标及履约承诺函，一式四份，加盖企业公章，并密封报送。

六、公告期限：2021年11月1日至2021年11月5日。

七、递交响应文件时间及地点：请有意参与报价的公司将所需资料于2021年11月5日18:00前送至我局（不需要购买招标文件，直接送达投标资料，请勿邮寄），递交相应文件地址：深圳市福田区深南大道8005号人才园7008室,逾期递交不予接收。

八、联系人及方式：林小姐，88123157。
                      深圳市人力资源和社会保障局

                           2021年10月29日 

附件：

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	200万H.265半球型网络摄像机
	1.▲200万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
2.▲支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测
3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR
4.宽动态: 120 dB
5.调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
6.补光灯类型: 红外灯
7.补光距离: 最远可达30 m
8.波长范围: 850 nm
9.防补光过曝: 支持
10.▲最大图像尺寸: 1920 × 1080
11.▲视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
12.▲网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
13.音频: 1个内置麦克风
14.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
	43
	台

	2
	枪型变焦网络摄像机
	1.具有不小于1/3 ”CMOS的 枪型变焦网络摄像机，分辨率不小于2560 x 1440，支持H.265 、 H.264 、 MJPEG编码格式。
2.▲内置GPU芯片。需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，可对目标设置为三种分类，可对布防时间和联动报警方式进行设置。（需提供公安部检验报告复印件关键页证明）
3.设备至少支持4倍电动光学变焦功能
4.设备最低照度不大于彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级.。
5.▲支持2路GB28181接入。支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（需提供公安部检验报告复印件关键页证明）
6.▲支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（需提供公安部检验报告复印件关键页证明）
7.▲支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（需提供公安部检验报告复印件关键页证明）
8.采用高效红外灯,照射距离最远不小于100米
9.设备具有SD卡插槽，至少具有1对音频输入输出接口和1对报警输入输出接口。内置麦克风和扬声器，支持联动内置扬声器报警。
10.设备支持DC12V和POE两种供电方式，且支持1路两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电，不低于IP66防护等级。
	1
	台

	3
	32路16盘位监控录像机
	1.需支持最少32路H.264、H.265的网络摄像机自适应接入存储。
2.▲需支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件（需提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明）
3.▲需支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH（需提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明）
4.▲支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（需提供公安部所属检测机构出具的检验报告关键页复印件证明）
5.支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片。
6.设备需具有2个HDMI输出接口和2个VGA输出接口，支持4K输出，支持同屏预览，支持文件管理与图形化的通道管理。
8.设备至少具有16个SATA接口，1个eSATA盘库。
9.▲设备至少保留所有接入的摄像机的不小于180天的连续监控记录。
	2
	台

	4
	24千兆电口+4千兆光口POE交换机
	1.▲支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备;
2.▲支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W
3.交换缓存≥4.1Mbit
4.▲二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps
5.▲支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200 
6.▲为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。
7.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
8.支持静态链路聚合
9.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像
10.支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患
11.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN
12.▲支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果
13.▲支持防雷等级≥6KV
14.▲为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明并加盖投标专用章，保留测试权力；
	2
	台

	5
	24口千兆POE 交换机
	1.▲支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备;
2.▲支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W
3.交换缓存≥4.1Mbit
4.▲二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps
5.▲支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200 
6.▲为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。
7.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
8.支持静态链路聚合
9.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像
10.支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患
11.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN
12.▲支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果
13.▲支持防雷等级≥6KV
14.▲为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明并加盖投标专用章，保留测试权力；
	2
	台

	6
	网线
	六类4对非屏蔽电缆
	16
	箱

	7
	理线器
	12档金属理线器
	4
	个

	8
	24口配线架
	六类24口配线架（一体式）
	4
	台

	9
	工作区跳线
	六类非屏蔽跳线(2米灰色)
	44
	条

	10
	8T监控专用硬盘
	8T
	32
	块

	11
	线管
	&25国标
	5000
	米

	12
	辅材
	
	1
	项

	13
	布线理线及线缆整理标记
	
	1
	项

	14
	线管敷设
	
	1
	项

	15
	摄像机安装及调试
	
	1
	项


备注：▲符号为必要满足项。

投标及履约承诺函

致：  深圳市人力资源和社会保障局 ：

我公司承诺：

1、对本采购项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2、我公司参与该项目响应，严格遵守政府采购相关法律，做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其响应将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

3、我公司参与本项目响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4、我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我公司已清楚：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、我公司承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

7、如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目响应文件需求内容、签署的采购合同及本公司在响应材料中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8、我公司已认真核实了响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对响应文件中全部响应资料的真实性负责，如被证实我公司的响应文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9、我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标公司代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标公司名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
