附件3

铁岗－石岩水库饮用水水源保护区范围

| 序号 | 行政区 | 保护区名称 | 水质保 护目标 | 保护区 级别 | 保护区范围 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 面积（km2） |  |
| 1 | 宝安区 光明区 南山区 | 铁岗水库－石岩水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级 | 铁岗水库（28.70m）、石岩水库（36.00m）正常蓄水位以下全部水面范围及铁岗－石岩连通渠水面范围，不含机荷高速、南光高速、洲石路段、深茂铁路。 | 两库正常蓄水位线向陆域纵深200m左右的集雨区范围，以及铁岗－石岩连通渠两侧纵深约50m区域，但铁岗水库西北不超过（不含）西气东输求大线管线，南侧不超过（不含）宝石路的集雨区域陆域范围，不含机荷高速、南光高速、洲石路段、深茂铁路，不含滇西北工程石岩水库西侧的7个塔基及石岩水库东侧的7个塔基所在的0.1km2区域。 | 32.50 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 二级 | 石岩河、九围河等入库支流自入库口上溯约2000m的水面范围。 | 正常蓄水位线向陆域纵深约2000m，除一级水源保护区以外的集雨区陆域范围，包括滇西北工程石岩水库西侧的7个塔基及石岩水库东侧的7个塔基所在的0.1km2区域。 | 38.71 |  |
|  |  |  | — | 准保护区 | — | 除一级、二级水源保护区外的集雨区陆域范围。 | 36.78 |  |