附件

深圳市核技术利用单位年度评估报告

编制指南

深圳市生态环境局

2022年3月

深圳市核技术利用单位年度评估报告

编制指南

为规范深圳市技术利用单位（指生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位）放射性同位素与射线装置的安全和防护状况年度评估报告编制，提高工作效率和质量，编制本指南。

一、编制依据

1、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第 449号令。

2、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部18号令。

3、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2019修订）》，环保部3号令。

4、《关于明确我省辐射环境监管有关事项的通知》，粤环办﹝2013﹞47号。

二、辐射安全和防护年度评估报告内容和格式

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》相关规定，并结合我市辐射安全监督管理的具体实践，提出了我市核技术利用单位辐射安全和防护年度评估报告的内容和格式。

1、辐射安全和防护年度评估报告应包含以下内容：

（1）单位基本信息；

（2）相关法律法规执行情况；

（3）放射性同位素进出口、转让或者送贮情况及放射性同位素和射线装置台帐；

（4）辐射安全和防护设施的运行与维护情况；

（5）辐射安全和防护制度及措施的制定与落实、

（6）场所辐射环境监测和个人剂量监测情况；

（7）辐射工作人员管理；

（8）档案管理；

（9）辐射事故和应急响应；

（10）核技术利用项目新建、改建、扩建和退役情况；

（11）存在的安全隐患及其整改情况；

（12）评估结论。

2、辐射安全和防护年度评估报告格式

具体格式见附件一。

三、有关要求

- 1.辐射环境检测报告要求

辐射环境检测报告作为《辐射安全和防护年度评估报告》的附件上报，必需由具有CMA资质的单位出具（其中，环境γ辐射剂量率检测方法执行HJ1157-2021，检测内容要求按照HJ61-2021执行）。

- 2、报送要求

全市放射性同位素与射线装置生产、使用单位于每年1月31日前通过国家核技术利用辐射安全申报系统向原发证机关提交上一年度的评估报告。电子版网上报送要求参见附件二（网上提交年度评估报告操作方法及相关要求）。

- 3.其他要求

（1）各核技术利用单位应当从保障工作人员、公众健康和环境安全的高度，充分认识到辐射安全工作的社会责任，认真开展自我评估工作，重点清查安全隐患，自觉整改；

（2）评估报告须加盖骑缝章；

（3）未按规定报送年度评估报告的单位，我局将按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的有关规定进行处理。

| 附件一： 报告的年份 | 共 页 |
| --- | --- |
|  | 第1页 |

辐射安全和防护状况年度评估报告

填报单位：（盖章）

填报人(签名)：              年  月  日

审核人(签名)：              年  月  日

批准人(签名)：              年  月  日

深圳市生态环境局制

法定代表人声明

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》及相关法律法规的规定：“生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。”要求本单位法人代表熟悉以上法规相关要求，并对报告表填写内容的真实性负责。

法定代表人签字：            日 期：

一、辐射工作单位联系方式

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姓 名 |  |  | 职务 |  |
|  | 固定电话 |  |  |  |  |
|  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |
| 辐射安全与防护管理机构及负责人 | 机构名称 |  |  |  |  |
|  | 负责人 | 姓 名 |  | 职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |  |  |
|  |  | 移动电话 |  |  |  |
|  |  | 传 真 |  |  |  |
| 专职辐射安全与防护管理人员（联系人） | 姓 名 |  |  | 职务 |  |
|  | 所在部门 |  |  | 学历 |  |
|  | 固定电话/传 真 |  |  |  |  |
|  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | 电子信箱 |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |  |
| 自行监测执行人 |  |  |  |  |  |
| 全国核技术利用单位申报系统管理信息 | 管理员姓名 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 注册用户名 |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |

二、辐射安全许可证信息

| 许可证号 | 环辐证[ ] | 发证机关 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发证日期 |  | 有效期至 |  |
| 活动种类 | □生产 □销售 □使用 |  |  |
| 许可种类和范围 | （使用 类射线装置、使用 类放射源、 级非密封放射性物质工作场所） |  |  |

三、辐射安全和防护设施的运行与维护

(填写说明:1、安全和防护设施的定期检查和试验根据辐射工作安全和防护设施的管理制度，对辐射安全和防护设施运行和维护检查和试验进行评价。 2、安全和防护设施的维修与改进情况 针对本单位核技术应用的实际情况，详细说明各放射性同位素的包装容器、工作场所、贮存场所、运输工具等的生产调试和使用场所以及放射性废气、废液、固体废物处理设施安全运行及维护情况。重点说明有关防护安全联锁、报警装置、监控设备、防止误操作装置和意外照射及室外探伤等安全措施运行与维护情况。)

四、辐射安全和防护制度及措施的建立和落实

(填表说明: 1、制度建设单位规章制度建立、完善、修改情况，包括操作规程、岗位职责、安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训制度、台帐管理制度、个人剂量和健康监护管理制度、工作场所和贮存库辐射安全管理制度、事故报告及调查处理制度、监测计划等的建立、完善、修改、落实情况。2、档案管理按照辐射工作单位的档案管理要求，对本单位的档案进行有效管理的情况。3、其它其它需向环保部门提供的信息，如放射性废物的暂存情况等。)

五、辐射工作人员管理情况

| （填表说明：提供所有辐射工作人员变动情况（含调离辐射岗位或已经辞职），接受辐射安全和防护知识教育培训记录(包括培训总数、已培训人数和应培训人数)，及相关改进的具体措施，附培训证书复印件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作岗位 | 在岗时间及变动情况 | 辐射安全和防护培训 |  |  | 个人剂量（mSv） | 职业健康检查情况 |
|  |  |  |  |  |  | 培训时间 | 主办单位 | 证书编号 |  |  |
| 1 | Xxxx | 男 | 1978.7 | 辐射防护负责人 | 2006年-至今 | 2014.12.20 | 根据培训规定填培训机构名称或填自主培训 | xxx-20xx-- （自主培训可不填） | 0.79 | √ |

六、放射性同位素进出口、转让或者送贮情况以及放射性同位素、射线装置台账

| （填表说明：放射源：核素名称、出厂时间和活度、编码、来源和去向，并要求提供本年度内有无新的放射源的购入、转让或废源退役等情况；非密封放射性物质：核素名称、出厂时间和活度、年有效最大剂量、日最大等效操作量；射线装置：名称、型号、射线种类、类别、用途、来源和去向等事项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、放射性同位素进出口、转让或者送贮情况 附相关证明。 （二）、放射性同位素、射线装置台账 （1）放射源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 核素 名称 | 出厂 日期 | 出厂 活度 （贝可） |  | 现有 活度 （贝可） | 编码 |  |  |  | 用途 |  |  | 来源 |  |  | 去向 |  |  | 安全 负责人 |  |
| （2）非密封放射性物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 核素 名称 | 出厂活度/批.次 (贝可) |  | 日等效最大操作量 (贝可) |  |  |  | 实际 年用量 |  |  | 用途 |  |  |  | 来源 |  | 去向 |  |  | 安全 负责人 |
| (3)射线装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装置 名称 | 规格 型号 |  | 射线种类 |  |  | 主要技术指标 |  | 类别 |  |  | 用途 |  | 来源 |  |  |  | 去向 |  | 安全 负责人 |
| （本表填不下，请加附页） （三）、放射性废物管理 附相关证明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、场所辐射环境监测和个人剂量监测情况及监测数据

| 监测 | 辐射环境日常监测 | 辐射环境年度监测 | 个人剂量检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位 |  |  |  |
| 监测时间 |  |  |  |
| 监测结果（如异常附页说明） |  |  |  |
| 是/否建立监测档案 |  |  |  |

附：盖CMA章的环境年度监测报告，个人剂量监测报告。

八、辐射事故及应急响应情况

| 建立事故领导小组 | 是□ 否□ |
| --- | --- |
| 事故应急负责人 |  |
| 应急联络电话 |  |
| 本年度辐射事故应急设施是否完善 | 是□ 否□ |
| 本年度是否开展过应急演练 | 是□ 否□ |
| （填表说明1、辐射事故应急准备提供根据本单位的应急预案中应急能力的维持的要求而做的工作情况。如应急培训、练习和演习等情况；应急设备物资的检查和补充等；以及通过事故响应或演习发现的问题，进一步完善应急预案的情况。2、辐射事故响应和管理（如有辐射事故发生的话）辐射事故的等级、时间、地点、发生的原因和后果等，以及应该吸取的教训，采取相应的措施等。） |  |

九、核技术利用项目新建、改建、扩建和退役情况

（填表说明：核技术利用项目的新建、改建、扩建完成情况，以及下一年度的工作设想，退役项目的持续跟踪等。）

十、存在的安全隐患及其整改情况

（填表说明：根据环保主管部门历次对本单位检查时提出的整改要求和本单位的自查情况，梳理存在的安全隐患，并报告目前的整改落实情况和改进计划。）

十一、其他有关法律、法规规定的落实情况

（填表说明：在年度评估中发现未落实的其他有关法律、法规规定要求，一并在年度评估报告中归纳总结，并立即落实整改。）

十二、评估结论

（填表说明：对年度评估报告进行归纳总结，给出相关结论。）

附件二：

网上提交年度评估报告操作方法及相关要求

- 一、操作方法

1.申报系统网址：http://rr.mee.gov.cn/rsmsreq/login.jsp

2.申报用户登录系统后，选择【单位信息维护】->【年度报告】，可以见到上传年度评估报告选项。

- 二、相关要求

1.上传年度报告及相关文档，文档大小必须在1MB以内，类型为docx,doc,pdf,zip,rar,xls的文件，且必须选择签发日期。

2.上传的年度评估报告封面应盖有单位公章，在申报系统提交评估报告后，核技术利用单位应及时告知相关环保部门。网上提交的评估报告通过发证环保部门审核后，不需要再提交纸质评估报告。

3.上传评估报告时认真核对单位信息，如发现系统单位基本信息、辐射安全管理机构信息、辐射工作人员信息等不符合实际情况时，应及时进行更新。