# 深圳梧桐山电视塔维护工程招标文件

- 项目概述与招标范围

1.1项目名称：深圳梧桐山电视塔维护工程；

1.2项目地点：深圳市梧桐山；

1.3工期：45天；

注：如遇雨、雪、强风等恶劣天气无法登高施工的，由投标人提出延期申请，经招标人同意后可适当延期。

1.4招标范围：广播电视发射塔加固维护采购及服务.

1.5质量标准：合格,满足《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》GY5077-2007的要求。

- 投标人资质要求

2.1具有独立订立合同的能力,具有合法有效的营业执照（三证合一），有能力提供招标内容的企业；

2.2投标人应具有独立法人资格且具备建设行政主管部门颁发的钢结构工程专业承包三级及以上资质（有效期内），在人员、设备、资金等方面具备相应的服务能力，并取得企业安全生产许可证（有效期内）。

- 招标金额

财务预算限额为54.8万元。

- 维护项目及内容

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁板螺栓除锈防腐（A段、B段、C段、D段） | 套 | 2005 |  |
| 2 | 塔柱螺栓除锈防腐（C段、D段） | 套 | 603 |  |
| 3 | 塔体结构内壁、馈线架局部锈蚀除锈防腐（B段、C段、D段） | m | 122.5 |  |
| 4 | 螺栓更换（A段、B段、C段） | 套 | 105 |  |
| 5 | 螺栓紧固（A段、B段、C段、D段） | 项 | 1 |  |
| 6 | 航标灯更换（高光强B型） | 个 | 8 |  |
| 7 | 航标灯更换（中光强型） | 个 | 8 |  |
| 8 | 检修灯更换（C段、D段） | 个 | 10 |  |
| 9 | 地脚螺栓松动缺失检查 | 项 | 1 |  |
| 10 | 地脚螺栓锈蚀检查 | 项 | 1 |  |
| 11 | 基础沉降检查 | 项 | 1 |  |
| 12 | 基础防护设施及边坡稳定检查 | 项 | 1 |  |
| 13 | 防雷引线固定、除锈防腐 | 项 | 1 |  |
| 14 | 接地地租检测及调整 | 项 | 1 |  |
| 15 | 塔体垂直度检测及调整 | 项 | 1 |  |

- 验收要求

本维护项目验收按照《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规

范》GY5077-2007的标准等相关行业规定。

- 售后服务要求

投标人应提供有效的售后服务及质量保证承诺，内容须包含但不限于以下条款：

1. 质保期要求至少为最终验收合格后一年。中标人在接到甲方故障通知后48小时内应委派专业技术人员到现场免费提供维护和更换零部件等服务，维护和更换所需零部件由中标人提供，若中标人未尽到质保和维保义务，则甲方视对方违约有权酌情扣除或拒付余款。

2.投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的保修期承诺，在规定时间内作出响应并开始免费维修服务。若投标人未按招标文件规定提供良好的质保期和售后服务的，甲方有权延期或拒绝付款。

- 付款方式

第一次付款：合同签订后7日内支付合同总价款的50%作为预付

款; 第二次付款：完工且经发包人验收合格后7日内支付至合同总价款的100%。

- 评分办法

本招标项目采取综合评估法，由招标人依法组建的评标委员会对响应的投标文件进行综合评分。评审小组按照“综合实力最强、能够最大限度满足评审文件中规定的各项综合评价标准，并且报价报价合理”的原则按评分细则对各报价人进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，确定排名第一的为预成交供应商，得分相同的，报价较低的一方为预成交供应商。得分且报价报价相同的，技术指标较优的一方为预成交供应商。

| 详细评审 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 8.1 | 评 分 标 准 | 分值构成 (总分100分) |  | 投标报价：20分 商务部分：45分 技术部分：35分 |
| 8.2 |  | 投标报价（20分） |  | 报价得分统一采用最优价评标法，具体评标办法如下： 1.最优价计算： （1）当有效投标人数量为n≥5家，最优价=100%×（∑pn-P最高-P最低）/(n-2)； （2）当有效投标人数量n＜5家，最优价=100%×∑pn/n。 2.投标报价等于最优价，价格分得满分，每高于最优价1%（偏离率）扣1分，每低于最优价1%（偏离率）扣0.5分，不足1%按直线插入法计算。 3.偏离率=（投标报价-最优价）/最优价*100%。 |
| 8.3 |  | 商务部分 45分 | 类似业绩 （30分） | 企业业绩（20分）：投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）累计承担广播电视发射塔加固维护施工类似项目业绩合同额在100万及以上业绩，得2分，在200万及以上业绩，得5分，500万及以上业绩得10分，800万及以上业绩得15分，1100万及以上业绩得20分，1400万及以上业绩得25分，1700万及以上业绩得30分，本项满分30分。 |
|  |  |  |  | 注：须提供有效合同关键页复印件（关键页包括体现合同标的、合同金额、签名盖章页）和与其对应项目的验收证明（书），否则一律不认可。如果是框架加订单形式，则须同时提供框架协议和订单复印件（以订单签署时间核准业绩），否则不予认可。 |
|  |  |  | 售后服务承诺（满分5分） | 一档（2分）：售后服务质量承诺描述一般并具有保证措施计划。 二档（3分）：售后服务质量承诺描述具体并具有保证措施计划，比较充分考虑采购人需求。 三档（5分）：售后服务质量承诺描述具体完善并具有详细的保证措施计划，充分考虑采购人需求。 |
|  |  |  | 企业实力 （10分） | （1）具有建筑工程施工总承包叁级及以上的，得2分；没有不得分 （2）具有钢结构工程专业承包叁级及以上的，得1分；没有不得分； （3）具有环保工程专业承包叁级及以上的，得1分；没有不得分； （4）具有特种工程（结构补强）专业承包资质的得1分，没有不得分； （5）拥有相关领域专利证书（包含发明、实用新型、外观设计），每提供1个得1.5分，本项满分5分。 |
| 8.4 |  | 技术部分 35分 | 主要施工方法（15分） | 一档（6分）：各主要分部施工方法基本符合项目实际，须有施工技术方案，工艺一般、方法可行，基本能指导具体施工并确保安全。 二档（10分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺一般、方法可行，能指导具体施工并确保安全。 三档（15分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 |
|  |  |  | 拟投入的主要物资计划方案（5分） | 一档（1分）：投入的施工材料有组织计划且计划一般，数量、选型配置、进场时间安排基本合理，基本满足施工需要。 二档（3分）：投入的施工材料有组织计划且计划一般，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 三档（5分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 |
|  |  |  | 确保项目质量的技术组织措施（5分） | 一档（1分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备基本合理，制度基本健全。主要工序的质量技术保证措施和手段一般，自控体系一般，基本保证技术质量，基本达到承诺的质量标准。 二档（3分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段一般，自控体系一般，基本保证技术质量，达到承诺的质量标准。 三档（5分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序质量技术保证措施和手段科学合理，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 |
|  |  |  | 项目人员配置（10分） | （1）拟投入项目经理（1人）：具有一级建造师资格证书或具有一级结构工程师资格证书得2分，满分,2分； （2）拟投入技术负责人（1人）： 具有中级工程师证书的得1分；具有高级工程师以上证书的得2分；具有一级结构工程师资格证书得2分，满分4分。 （3）拟投入本项目的施工人员具备登高作业证书的不少于6人，满足6人得2分，每增加1人加1分，满分2分。 （6）拟投入本项目的施工人员具备安全员证书1人得1分，满分1分。 （7）拟投入本项目的油漆工不少于3人，满足3人得1分，满分1分。 （注：须提供身份证正反面复印件、相关资质证书复印件证明材料，不提供不得分。） |