附件1

局机关档案库房增配气体消防系统项目事项表
柜式无管网七氟丙烷项目单 (五楼库房5093、5095）
一、柜式设备部份
序号	产品名称	型号	单位	数量	单价	金额	备注
1	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ70/2.5	套	1
充装量：45kg/瓶，2.5MPA 5093
2	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	KG	45
3	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ70/2.5	套	1
充装量：44kg/瓶，2.5MPA 5095
4	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	KG	44
5	自动泄压装置	XYK-0.12-J	台	2
6	墙体开洞	标配	个	2
7	墙体恢复	标配	个	2
小计
二、电器部份
1	气体灭火控制器(二区）	JB-QBL-QM300/2	台	1
2	气体释放警报器	QM-ZSD-02	个	2
3	紧急启停按钮	QM-AN-967	个	2
4	手/自动转换盒	QM-MA-968	个	2
5	声光警报器	SG-A99	个	4
6	感烟探测器	JTY-GD-A30	个	2
7	感温探测器	JTW-ZD-A20	个	2
8	控制模块	KZJ-A56	套	6
9	西门子接口模块	FDCI221-CN	套	6
10	系统调试及编程	西门子系统	系统	1
11	消防喷淋堵口	定制	套	2
小计
三、电器部份安装调试及辅材
1	金属线管	JDG25	米	300
2	阻燃电线	ZR-RVS-2x1.5	米	200
3	耐火电线	NH-BVR-2x1.5	米	200
4	接线盒	标配	个	80
5	辅材	标配	项	1
6	气体系统调试	系统编程调试	系统	2
小计
汇总合计
合计人民币大写(含税）：（￥）
备注：