区属三大体育场馆应急避难场所视频监控接入市总平台集成设备租赁服务

项目需求书

- 项目目标

- 根据《深圳市应急疏散救援空间规划（2021-2035)》要求，区应急管理局将九龙山体育公园、简上体育综合体、龙华文体中心定为区级室内应急避难场所，需通过深圳市智慧城市视频联网整合应用服务平台接入室内外应急避难场所监控视频。拟申请采购区属三大体育场馆应急避难场所视频监控接入市总平台集成设备租赁服务。

- 二、项目内容

- （一）项目要求：

- 1.供应商所提供的产品型号、技术规格、技术参数、材质、数量等必须与约定一致的产品，并在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。否则，项目需求方有权拒绝接。

- 2.供应商提供的报价包含但不限于其所承担的税费、产品价款、运输费、人工费以及合理的利润等，该报价作为一经确定中标即为合同采购价。项目需求方按照财政集中支付程序办理费用支付的手续。

- （二）项目清单：

| 场馆 | 名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 九龙山体育公园 简上体育综合体 龙华文体中心 | 场馆上联VPN | 20M视频监控 | 3 |
|  | IVR设备 | 8路双盘位NVR，4T硬盘 | 3 |
|  | 路由器 | 1.AR611-S，1*GE Combo+4*GE 2.带机量100台PC，转发性能350Kpps 3.免费可管理最多16个AP（仅Wi-Fi 5） | 3 |
|  | 汇聚链路 | 100M街道汇聚链路 | 3 |
|  | 汇聚防火墙 | USG6311E交流主机(10*GE RJ45+2*GE SFP,含SSL VPN 100用户) | 3 |
|  | 汇聚安全网关 | 主要功能：公共视频安全接入网关在不改变原有监控资源规划的前提下对各类监控资源进行接入，同时解决了不同监控资源私有网段的地址冲突、资源信息保护、接入后的安全性、访问策略等问题，快速整合多种资源； | 3 |
|  | 运维费 | 设备运维及故障处理 | 3 |

- 三、报价限额：11.1万元，供应商报价单需根据项目要求列明类别、数量等基础信息且报价不得超过限额。

四、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织 （提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书、资质证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

五、选定供应商方法

公开征集——最低价法

六、评分要求

（一）评分规则

采取最低价法，报价最低的投标人为本项目中标人。出现相同价格的，则应由评审小组告知相应供应商，让其再次报价，直至选出最低价供应商。

（二）供应商提供资料清单

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）

3.项目报价清单（加盖公章）

注：供应商需在截止时间前邮寄5份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“XX项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

电话：0755-23338140

收件人：吴先生