附件2

2025年深圳市人工游泳场所泳池水质第一批抽检结果不合格单位一览表（10家）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **场所地址** | **卫生许可证号** | **检测不合格指标** |
| 1 | 金茂深圳酒店投资有限公司金茂深圳万豪酒店 | 深圳市福田区深南大道6005号金茂深圳JW万豪酒店4楼 | 粤卫公证字[2024]第0301L00609号 | 菌落总数 |
| 2 | 深圳飞牛体育发展有限公司 | 深圳市罗湖区东湖路90号景亿山庄红豆山房会所游泳馆101室 | 粤卫公证字[2021]第0303L00248号 | pH |
| 3 | 深圳市星悦荟健身有限公司 | 深圳市罗湖区宝安南路2167号华讯中心401 | 粤卫公证字[2022]第0303L00254号 | 游离性余氯 |
| 4 | 深圳市莱蒙物业服务有限公司鹿鸣园花园物业服务中心 | 深圳市罗湖区翠竹北路18号鹿鸣小区青杨苑A单元东侧游泳池 | 粤卫公证字[2022]第0303L00260号 | 游离性余氯 |
| 5 | 深圳市怡盛华会所管理有限公司风格名苑会所 | 深圳市罗湖区红桂路风格名苑裙楼402 | 粤卫公证字[2018]第0303L00203号 | pH |
| 6 | 深圳希儒文化体育有限公司 | 深圳市罗湖区北环大道1028号华润银湖蓝山小区游泳池室内游泳池 | 粤卫公证字[2024]第0303L00301号 | 尿素 |
| 7 | 深圳市力竑健身管理有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道紫薇社区龙翔大道6063号公园大地会所102A | 粤卫公证字[2023]第037GL00044号 | 尿素 |
| 8 | 深圳市粤冠体育发展有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区悦城路一号同创九著院小区内游泳池 | 粤卫公证字[2024]第037GL00049号 | 菌落总数、大肠菌群 |
| 9 | 深圳市恒冠体育发展有限公司 | 深圳市坪山区龙田街道南布社区金茂园大酒店6栋负一楼 | 粤卫公证字[2023]第0310L00050号 | 尿素 |
| 10 | 深圳市萌宝体育发展有限公司坪山分公司 | 深圳市坪山区坪山大道华润润樾山花园游泳池 | 粤卫公证字[2024]第0310L00069号 | 游离性余氯 |