深圳市职业技能培训指导中心

货物类项目询价公告

# 一、采购名称

高训大厦低压配电设备维修及更换零配件项目。

# 二、采购项目概况

高训大厦供配电设备已投运20年,经检测，现需采购及更换低压柜断路器5个（含壳架），补偿电容器5个，以保障高训大厦供配电设施的安全和正常运转。

# 三、供应商资质要求

1.在中华人民共和国境内注册的独立法人（或其他组织）；

2.投标单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录声明函，以下简称“声明函”）；

3.不接受联合体投标，不允许分包转包；

4.具备承装（修、试）电力设施许可证五级或以上。

# 四、项目管理和服务要求

1.采购更换低压断路器、补偿电容器的具体需求如下：

| 序号 | 更换设备/元器件 | 单位 | 数量 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进线断路器及壳架 | 套 | 2 | 1.壳架额定电流：3200A； 2.断路器额定电流：2500A/3P 3.额定极限短路分断能力：100KA; 4.保护功能：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣保护。 |
| 2 | 联络断路器及壳架 | 套 | 1 | 1.壳架额定电流：2000A； 2.断路器额定电流：2000A/3P 3.额定极限短路分断能力：80KA; 4.保护功能：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣保护。 |
| 3 | 发电机切换断路器及壳架 | 套 | 1 | 1.壳架额定电流：2000A； 2.断路器额定电流：1000A/4P 3.额定极限短路分断能力：80KA; 4.保护功能：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣保护。 |
| 4 | 空调断路器及壳架 | 套 | 1 | 1.壳架额定电流：2000A； 2.断路器额定电流：1000A/3P 3.额定极限短路分断能力：80KA; 4.保护功能：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣保护。 |
| 5 | 补偿电容器 | 个 | 5 | 额定电压450V，容量30KVAR |

3.建议供应商在投标前到现场踏勘（详见踏勘安排），充分了解高训大厦配电设备具体情况。大厦配电房断路器原品牌为上海华通，供应商若提供非原品牌设备，须保证技术参数不低于上述要求、适配现有供配电系统，孔位、尺寸大小符合现场安装要求。如与母排不适配，还需进行适配性改造。

4.供应商施工人员必须具备相关施工资格证书。

5.供应商所提供的货物（设备）必须具有两年或以上的质量保证，如在保质期内，非人为不正当使用而造成的损坏，投标单位必须负责免费维修或更换。

6.供应商必须做好施工方案，对施工区域进行妥善防护，做好断电施工期间的安全保障。施工结束后，供应商需负责恢复原状，并保持施工现场的整洁。

# 五、商务需求

1.服务期：合同签订日起至2025年12月15日前完成。

2.服务地点：深圳市福田区福港路2号高训大厦。

3.报价要求：

（1）本项目预算人民币128000元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。

（2）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和合理利润。报价应包含拆除旧设备、安装新设备（含母排适配性搭接）、调试、安全措施等所有费用，具体由投标单位根据询价公告自行测算，但不得以低于其企业成本的报价投标。

4.响应材料一式三份，需加盖单位公章，同时扫描电子版刻录光盘或U盘，一并密封报送。响应材料应当包括但不限于：

（1）项目报价单（附件1）；

（2）营业执照复印件；

（3）无重大违法记录声明函；

（4）承装（修、试）电力设施许可证；

（5）政府采购违法行为风险知悉确认书（附件2，请务必注意部分内容需要手抄)；

（6）法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员最近一个月的单位社保缴纳证明材料或其他相关证明材料；

（7）供应商基本情况表（附件3）。

5.付款方式：合同签订后并收到发票后10个工作日内支付合同价款的50%。项目完工并验收通过后，收到发票后10个工作日内支付合同尾款。

# 六、公告期限

# 2025年10月10日至2025年10月14日。

- 七、踏勘安排及递交响应文件时间及地点

1.踏勘安排：2025年10月13日9：00-18：00；

2.递交响应文件：请响应供应商于2025年10月14日18点前将响应文件递交至深圳市福田区福港路2号高训大厦1716室。

- 八、联系人及联系方式

- 童小姐，0755-82714037。

附件：1.项目报价单

2.政府采购违法行为风险知悉确认书

3.供应商基本情况表

深圳市职业技能培训指导中心

2025年10月9日

附件1

项目报价单

项目名称：高训大厦低压配电设备更换项目

采购单位：深圳市职业技能培训指导中心

报价单位：

报价总价（含税）：           元。

| 序号 | 更换设备/元器件 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进线断路器及壳架 | 套 | 2 |  |  | 报价应包含拆除旧设备、安装新设备（含母排适配性搭接）、调试、安全措施、税费等所有费用。 |
| 2 | 联络断路器及壳架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 发电机切换断路器及壳架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 空调断路器及壳架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 补偿电容器 | 个 | 5 |  |  |  |
| 报价总价（含税） |  |  |  |  |  |  |

- 报价单位（公章）：

- 年   月   日

附件2

政府采购违法行为风险知悉确认书

- 本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

- 一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

- （一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

- （二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

- （三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

- （四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

- （五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

- 二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

- （一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

- （二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

- （三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

- （四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

- （五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

- （六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

- （七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

- （八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- （九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

- 三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

- （一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

- （二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

- （三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

- （四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

- （五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

- （六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

- 四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

- 以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

- 负责人/投标授权代表签名：

- 知悉人（公章）：

日期：

附件3

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |