南山区人力资源局

自

行

采

购

文

件

书

项目编号：NSRZJ0022(2022)

项目名称：劳动大厦四楼办公室修缮改造项目

2022年 11 月3日

目录

第一章 项目须知	3

第二章 项目需求	4

第三章 评分标准	6

第四章 投标文件的组成	7

- 项目须知

| 序号 | 事项 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | NSRZJ0022(2022) |
| 2 | 项目名称 | 南山区人力资源局劳动大厦四楼办公室修缮改造项目 |
| 3 | 招标类型 | 工程类 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购控制价 | 291900元 |
| 6 | 付款方式 | 银行转账 |
| 7 | 承包方式 | 总价包干 |
| 8 | 服务质量要求 | 优秀 |
| 9 | 开标时间 | 2022年11月11日下午15时 |
| 10 | 开标地点 | 深圳市南山劳动大厦三楼310会议室 |
| 11 | 投标文件份数及封装要求 | 一式5份,封面均须加盖投标人法人公章并加盖骑缝法人公章；以封套封装，封口处贴封条并加盖投标人法人公章，并经法定代表人或其授权代表签名或盖章。 |
| 12 | 封套字样 | 收件人：深圳市南山区人力资源局 （深圳市南山区人力资源局劳动大厦四楼办公室修缮改造项目）投标文件 投标文件2022年11月11日下午15时前不得启封 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法（排名前3的为候选中标供应商） |
| 14 | 定标方法 | 自定法（累积投票法） |
| 15 | 中标公示 | 开标后3个工作日内在南山区人力资源局网站公示 |

- 项目需求

一、采购项目说明

因工作需要，计划对我局直属中心劳动大厦四楼办公区域进行修缮改造，修缮改造区域面积约300平方米，包括拆除项目、修缮项目、洗手间维修项目、强弱电线路部分布设、灯具及线路更换项目等，主要涉及将四楼办事大厅改造成3间大办公用房，公共区域修缮及办公用房强弱电线路布设，天花空调机动力电缆铺设（从大厦负一楼总配电室铺设五芯50平方动力电缆至四楼配电房），以及整个四楼办公区域（除改造区域外）照明灯具及照明线路更换（含主、副楼灯具面积约1000平方米），以及4楼洗手间修缮。

二、采购项目资金

本项目采用包干制，合同总价不超过291900元（含税），包括但不限于：材料价款、分部分项工程费、人工费、措施项目费、规费、应纳税费、维保费和技术费用等本项目涉及的一切费用。

三、支付方式

相关费用根据中标单位实际工程量据实结算，付款方式和付款条件在签订合同时另行约定，如付款方式与深圳市南山区财政局相关规定有冲突，以深圳市南山区财政局相关规定为准。

- 采购项目要求

投标人根据招标人提供的施工图、工程量清单（具体见光盘）进行施工，严格按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行有关工程施工质量验收规范执行。达到合格标准。

五、投标资质

（一）在中国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。

（二）必须具备施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应能力。

（三）拟派项目经理具有二级及以上注册建造师证书（建筑或装饰装修专业），具备有效的安全考核B证、有效的身份证以及近6个月社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细；且未担任其他在建、中标建设工程项目的项目经理。

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人受惩黑名单（提供投标人在“信用中国”网站内“信用报告”的查询截图）。②未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单（提供工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统网页查询截图）。③未被全国建筑市场监管公共服务平台列入“黑名单记录”（提供全国建筑市场监管公共服务平台“黑名单记录”里的企业查询网页截图）。

（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（六）近 3 年内参加政府采购活动没有重大违法记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件；

（八）本项目不接受联合体投标和代理商投标，不得转包或分包。

六、其他要求

投标人承诺达到投标文件中提出的工作要求，招投标结束后，南山区人力资源局将在工程采购服务合同中根据招标材料明确合同履约指标，并根据实际工程量及履约指标完成情况进行支付。

- 第三章 评分标准

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分要素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人同类项目业绩情况 | 10 | 投标人近3年（2020年1月1日以来，以合同签订时间为准）实施过同类相关项目，须提供项目合同书关键页复印件。 | 符合条件得10分，不提供的不得分。 |
| 2 | 实施方案 | 30 | 工程实施方案的整体性评价，1.施工方案的完整性、周密性，包括但不限于拆除工程、强电工程、弱电工程、装饰工程、洗手间更换工程及其它工程；2.项目经理的选派是否符合需求且具有比较优势（一级注册建造师）；3.各项目材料品牌和型号选择的合理性、优越性；4各项目材料质量参数符合需求且描述清晰，具有比较优势。 | 根据投标人实施方案进行综合评价。投标人提供的实施方案满足评分要素4项内容得30分，满足3项内容得15分，其余不得分。 |
| 3 |  | 10 | 实施进度安排合理。 | 根据投标人实施方案进行综合评价（包括项目进度安排、施工组织计划、验收组织计划等），满足3项且具有实际比较优势的得10分，满足2项且具有实际比较优势的得5分，其余不得分。 |
| 4 |  | 10 | 工程施工安全保障措施。包括但不限于：施工组织架构、详细的施工进度计划、潜在的施工人员及安全保障措施、潜在的可能对原有结构、设备、线路造成隐患的解决方案、施工人员工资支付保障。 | 投标人提供的实施方案中体现评分要素5项内容得10分，体现4项内容得5分，其余不得分。 |
| 5 | 报价合理性 | 40 | 提供工程报价详细清单。结合投标人报价的科学性、合法性及合理性，根据投标人提供的报价进行评分。 | 报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40，得分保留小数点后2位，评标基准价为投标报价的最低价，最低价得满分。报价不得超过项目的控制价，超出控制价作为废标处理。 |
| 6 | 合计 | 100 |  |  |

各投标人得分精确到小数点后两位

第四章 投标文件的组成

1、投标文件封面

2、法定代表人证明书

3、投标文件签署授权委托书

4、承诺函

5、单位简介

6、营业执照、安全生产许可证复印件

7、相关资质证明

8、相关商业信誉证明

9、项目实施方案（格式自定）

10、本项目（工程量清单）报价

11、本项目评分表中要求提供的其他资料

项目编号：

投 标 文 件

项目名称:

投标人（盖章）：

年   月   日

1、法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：

附：代表人性别：   年龄：            身份证号码：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

2、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我单位签署本项目已递交的谈判文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的谈判文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  性别：            年龄：

身份证号码：                                职务：

联系电话：

供应商：

法定代表人：

授权委托日期：               年            月             日

3、承诺函

致：深圳市南山区人力资源局

我公司承诺：

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我公司参加投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

4.我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

5.如我公司在投标文件中提供了专利证书的，我公司保证所投对应产品具有该项专利。

6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，所投标将作废。

7.我公司已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

8.如果我公司中标，将依照本项目招标文件需求、投标承诺及采购合同，做到诚信履约，力争优良。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

公司名称：

年   月    日

5、单位简介

6、营业执照、安全生产许可证复印件

7、相关资质证明

8、相关商业信誉证明

9、项目实施方案（格式自定）

10、本项目（工程量清单）报价

11、本项目评分表中要求提供的其他资料