项目基本情况介绍及设计要求
项目名称

长岭皮生态示范库项目

项目概括
长岭皮水库位于南山区与龙华区交界处，库区面积约3.86平方公里，地处大沙河上游塘朗河支流，交通可达性较强。该区域是深圳“四带八片多廊”生态保护格局的核心节点，北接阳台山森林公园，南邻塘朗山郊野公园与亚寄山，西连西丽水库，东望龙华核心城区，同时串联西丽湖国际科教城与第二植物园等关键功能区，是“山海连城计划”中竖向生态体系的重要连接枢纽。

现基于长岭皮水库生态基底分析，将长岭皮水库周边片区打造成山水一体、城水相融、人水合一的公共空间，提供生态体验、公共设施、景观环境、城市活动等凸显都市水生态价值的生态示范库。主要建设内容包括：新建人工湿地面积约6.5公顷，设置跌级草沟、旱溪等1.52千米，生态植草沟5千米，水下森林5.22公顷，海绵设施1.15公顷，并于水库开阔处构建水生态系统，建设滨水步道约6.5千米，手作步道约5.5千米，改造水库周边区域林相，打造12个公共活动节点。

[image: image1.jpg]



设计依据

水库西临南山西丽湖国际科教城，东临龙华核心城区，区位上存在较大的潜在景观价值，其整体位于生态红线内，仅允许有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教等。目前水库东侧为高压走廊，建设活动需避让或符合有关规定。

相关设计需满足国家相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例、项目所在地方规定和标准及相关上位规划等。

设计定位

秉承“节点与自然共生”的核心思想，借鉴“节点生态－无界共生”的设计手法，强调节点与基地环境的和谐对话。同时吸收目前先进的可持续设计理念，通过材料选择、水资源循环利用等生态技术，构建低碳环保的节点系统。

通过精心的设计方法和技术创新，将长岭皮水库周边的自然生态资源与节点功能完美融合，打造出一个具有区域影响力的生态文化地标。各节点既保持特色又相互呼应，形成功能互补的有机整体，为水库周边地区的可持续发展提供良好示范。

总体原则

（一）生态优先原则

以科学发展观为指导，以支持构建区域生态安全格局、优化水库及周边生态环境为基础，避免大规模、高强度建设，坚持绿色生态优先，以自然为美，协调好保护与发展关系，合理利用项目地原有优良的自然条件，营造舒适的、绿色的生态空间，把绿色融入城市。

（二）因地制宜原则

充分尊重本项目的生态环境，协调水库与周边自然山体的关系。既尊重现状，也充分利用和改造现状，建成一处既具有自然情趣，又能满足市民休闲、运动、娱乐需求的具有水上特色的自然公园。

（三）全民参与原则

全民参与原则是指项目的规划、开发和建设需考虑本项目的具体服务对象。鉴于深圳市可亲水水库的缺乏，本项目的建设旨在以水为核心，有机串联周边城区，服务于全市居民。因此，项目的设置也需针对各年龄段的行为特点，确保所有人群均能获得相应的乐趣。

（四）本土化原则

在植物造景、造林等植物植被树种及场地铺装和建筑材料的选材上，应优先选用本地树种和材料，充分体现本土化。
（五）区域协调原则

从更大的范围来考虑项目的建设与开发问题，研究本项目与区域和城市的关系，如与西丽水库和阳台山的衔接等。一方面通过规划管理协调和控制外部建设发展对水库环境的不利影响，一方面借助项目的建设来完善和改善区域生态体系，带动区域产业发展。

设计范围

设计范围为长岭皮水库库区建设范围内“七星五园”及步行连桥等十三个重要节点。其中西侧生态体验区7个（以亲水活动区、人员密集活动区为主）、东侧自然野趣区5个（以观景休憩区、分散休憩区为主）及步行连桥1座，整体分为6个设计包展开，形成“七星五园”的规划格局。

[image: image2.png]



设计范围图（暂定）

项目总体指标表（暂定）

	序号
	设计包
	用地范围
	用地面积
	设计内容

（包括不限于）
	建筑面积

	1
	综合服务中心+坝面
	点位1、2
	约11.7万㎡
	建筑设计、用地范围内景观设计
	≤6000m2

	2
	湖心岛及水文配套设施+骑行道
	点位4
	约1.1万㎡
	建筑设计、用地范围内景观设计
	≤1500m2

	3
	步行连桥
	点位0
	
	桥梁设计
	

	4
	水上运营中心+观景台
	点位3、10
	约1.5万㎡
	建筑设计、用地范围内景观设计
	≤500m2

	5
	既有哨所改造
	点位6
	约0.14万㎡
	建筑改造设计、用地范围内景观设计
	约200m2

	6
	轻介入创意装置+构筑物
	点位5,7,8,9,11,12
	约5.6万㎡
	用地范围内景观设计、景观构筑物设计
	


设计要求

以下各点位设计要求为暂定，工程相关建设条件尚在审批中，创意征集更多详细基础信息以后续发布的补充公告形式进一步明确。

（一）设计包1—综合服务中心+坝面（点位1、2）

1.用地指标

用地面积117000㎡，建筑面积控制在6000㎡左右。

建筑功能指标表

	序号
	功能分区
	面积（㎡）

	1
	生态示范库鸿蒙智慧服务大厅
	1700

	2
	国际合作－水学堂
	1200

	3
	水文科普+科技研讨区
	980

	4
	餐饮休闲
	1220

	5
	智慧水务泵站/后勤办公
	900

	6
	停车位
	240个


注：本表面积分配仅为建议指标，方案设计应结合区位、项目定位及设计原则进行创意设计，可自行优化功能设置及建筑面积调配。

2.功能定位

抓取“慢”情绪价值，汇聚结合综合服务、科教研学、休闲市集、水文科普、实训基地、生态停车与生态公益等功能。同时针对背侧坝面进行整体品质提升。

3.设计原则

设计遵循生态优先与最小干预原则，建筑布局采用点状分布，规避生态敏感区域，尽可能利用现有空地与缓坡，减少土方开挖和对地形植被的破坏。基础形式选择上优先考虑对基地扰动小的技术。

坝面品质提升不得对坝体结构及功能造成干扰和影响。

实行最严格的雨污分流与废水处理标准，确保无任何污染物直接或间接排入水库。采用海绵城市技术，通过雨水花园、生态草沟等绿色基础设施，实现雨水的自然积存、渗透与净化。

追求建筑与自然环境的共生共融，而非生硬的植入，让建筑成为景观的有机延伸。

一切设计均以人的感受与体验为核心，以人为本，尊重自然，创造能引发情感共鸣、促进身心健康的场所。

（二）设计包2—湖心岛及水文配套设施+水下骑行道（点位4）

1.用地指标

用地面积11000㎡，分为地面建筑、水下建筑及水下衔接骑行道部分，合计建筑面积控制在1500㎡左右，结构体系以钢结构为主，建筑高度不超过8m。

建筑功能指标表

	序号
	功能分区
	面积（㎡）

	1
	     湖心岛及水文配套设施
	1000

	2
	水下骑行道
	500


注：本表面积分配仅为建议指标，方案设计应结合区位、项目定位及设计原则进行创意设计，可自行优化功能设置及建筑面积调配。

2.功能定位

作为以水文化为主题的生物栖息展场，连接人类与水生生态系统、沟通水文化与科技未来的意象桥梁。将建筑柔和地嵌入水库环境，成为水库生态系统的有机组成部分。包含水下综合展示、交通连接、游船驳岸等功能。

3.设计原则

设计深入研究旱期、平常及汛期水位线与生态修复岛的高程关系，不同水位形成各具特色的生态景观印象，强化节点的生态与休闲功能。

底部原有岩石、水生生态、湖心岛及水文配套设施的驻存、垂吊生态、陆岛生态综合形成一个复合立体、生物多样的水生生态链。地面以上部分采用钢结构与玻璃幕墙系统，营造轻盈透明的建筑效果。

通过水下隧道，链接游山路径；集成生态修复与水底自然游览及赛船接驳点功能于一体。

安全保障设计需包括防水系统、应急疏散系统、结构监测系统、消防特别设计、无障碍设计等内容。

（三）设计包3—步行连桥（点位0）

根据滨水环路碧道建设方案，本项目在长岭皮水库中段拟设置一处景观桥梁横跨长岭皮水库，连接水库东西两岸，是重要的景观节点。

1.设计原则

结合本项目的工程和环境特点，景观桥梁设计方案需结合“安全、环保、经济、美观、耐久、舒适、便于施工及养护”的原则进行综合考虑；方案力求功能合理、造型新颖、轻巧简捷、经济美观、与周围景观相协调。

2. 平面设计要求

本次景观桥梁位于横跨的慢行支线，全长约400米，起止点位置仅供参考，可根据实际需求前后调整。竞赛方案需综合考虑对湖心岛的处理以及东西两岸的岸线景观，基于地形及其他相关因素进行综合评估，合理拟定桥梁线形。起止点设计标高不作限定，只需确保与环库碧道合理衔接，支线坡度由设计方自行确定。

[image: image3.png]



设计包3点位平面示意图
3. 纵断面设计要求

该线段的地形剖面如下图所示，蓄水后的水库常水位为60m，现状湖心岛顶标高为74m。跨水库桥梁要求一跨跨越，单跨长约150m，考虑水库未来开展皮划艇、赛龙舟等水上运动的需要，桥下净空应考虑巡逻船、救援船只通行，可按4m净空考虑。心形湖心岛与西侧山体连接的低洼处将下挖约4m，使现状心形的半岛蓄水后形成湖心岛，此处也需考虑桥梁形式跨越。

[image: image4.jpg]



设计包3点位纵断面示意图
4.横断面设计要求

支线断面净宽要求为3.5m，路基或桥梁结构宽度可考虑为4m，下图仅为示意。

[image: image5.png]aw

J

hO‘

RN

1





设计包3点位横断面示意图
（四）设计包4—水上运营中心+观景台（点位3、10）

1.用地指标

用地面积约15000㎡，建筑面积500㎡左右。水上运营中心内设购票窗口、游客服务、卫生间及淋浴间等设施；配套3个主要浮动码头、储存中心及救生站等功能，内部配置救生设备、水位预警显示屏等。

建筑功能指标表

	序号
	功能分区
	面积（㎡）

	1
	水上运营中心
	300

	2
	储存中心
	100

	3
	救生站
	100


注：本表面积分配仅为建议指标，方案设计应结合区位、项目定位及设计原则进行创意设计，可自行优化功能设置及建筑面积调配。

观景台按不超过500㎡景观构筑物为设计，选址区域无高大植被遮挡。按“生态－体验”分层布局，确保自然氛围主导，人工设施仅作为“观景与对话”的载体。

2. 功能定位

水上运营中心围绕“全人群水上运动需求”，为不同类型的水上运动及运动设施进行配套。同时为小型水上运动嘉年华的临时赛事提供综合服务。

观景台为视觉焦点，打造“制高点瞭望+ 林下对话” 的复合场景。既满足市民“感知湖景、山景、城景”的零时差需求，又提供静谧的“心灵对话”空间，覆盖全年龄段（中老年休憩、年轻人观景、亲子自然认知）的活动需求。配套可移动卫生间等服务构筑物，采用生物降解型，隐藏于树林间，定期清运。

3. 设计原则

严格遵循“低扰亲水、安全适配、交通便捷”的选址逻辑，落地于水库西侧中段。避开生态红线核心区与东侧高压走廊，且坡度<12%，远离汛期及防洪涨落带，确保水上运动安全。

轻介入生态。设计从“生态轻触”原则出发，采用模块化预制与在地化装配的建造方式，最大程度减少现场施工对水库周边地形、植被的破坏。构筑物主体选用可降解竹材与回收金属轻钢式构件，竹材取自本地可持续竹林，金属构件则通过工业回收再利用，从材料源头降低生态足迹。

观景塔布局遵循“借势而建，随形而生”的逻辑，构筑物以“树屋式悬浮”或“坡地轻落”的姿态嵌入场地，让底部成为动植物自由穿行的生态廊道。使建筑从视觉到生态都成为自然的“临时访客”。

（五）设计包5—既有哨所改造（点位6）

1. 用地指标

用地面积1400㎡，现状建筑面积约200㎡左右。改造建筑面积按改造条件确定。

2. 功能定位

通过对原有两个哨所建筑的改造与扩建，实现工业记忆与自然诗意的共生，打造一处激活在地文化、承载多元创意的场所，保留原有建筑的历史记忆，同时注入手工创作、展览体验、创意沙龙、观景休闲等功能与空间。

3. 设计原则

改造策略采用对比性补强手法，在保留原有建筑主体结构和特色元素的基础上，通过现代材料和技术进行增建，形成新旧时代的对话。

原有哨所建筑的“围合式院落”空间形态是场地最具价值的基因之一。设计保留原有哨所建筑的“围合式院落”的内庭院结构，通过“轻介入”的改造策略，让历史的质感成为空间叙事的一部分。同时借鉴原有建筑的垂直交通与灰空间布局，将哨所的防御性空间逻辑转化为创意功能的“动线引导”。

（六）设计包6—轻介入创意装置类节点（点位5、7、8、9、11、12）
1. 用地指标

用地面积56000㎡。

2. 功能定位

该类构筑物核心功能为植被保育，建立及保护生物栖息地以及作为自然通风廊道，构建“乔-灌-草” 立体植被体系，为鸟类、小型兽类预留栖息空间。

3. 设计原则

严格遵循“生态低扰、通风适配、交通联动”原则，建设不破坏原生乔木主根系，仅对过密灌木疏伐。

构筑物布局沿主导风向展开，确保自然通风，同时利用乔木遮挡强风，实现与自然的无缝衔接。

征集成果要求

文本+展板+汇报PPT文件。（要求包含但不限于以下内容：项目背景解读、设计策略、工作思路、技术路线以及设计方案等。）

（一）文本制作要求

A3彩色，双面打印文本，8份。

（二） 展板制作要求

展板尺寸统一为A0竖版，一套4张。

（三） 汇报 PPT 文件

电子版，1份。

征集方式及流程

（一）征集方式

采取邀请+公开征集结合的方式。

（二）征集流程

1. 报名阶段

2. 资格预审阶段

3. 设计阶段

4. 方案评审阶段

详细日程安排根据报名阶段情况，进一步明确，以后续发布的补充公告为准。

创意征集奖金

每个设计包入围单位根据比选情况，排名前三位参与奖金分配。活动总奖金150万，每个设计包奖金包25万，一等奖一名，奖金15万；二等奖两名，奖金各5万。同一设计单位参加多个设计包的奖金可重复计算。

中选方案的全部知识产权及所有权，自组织单位向中选者支付奖金之日起，即完整、不可撤销地转让予主办方。所支付的奖金即构成此项转让的全部对价。中选方案的单位将被视为项目下一阶段深度共创的首选合作伙伴。
报名条件

本次创意征集面向规划、建筑、景观、科技、艺术、策划等领域的团队或组织，鼓励跨界合作团队，贡献智慧与力量。

本次报名仅作为意向参与单位的征集，组织单位将根据报名情况，组建资格预审专家组。通过专家评审会审议，对各设计包条件及要求、各设计包提案，结合各设计单位报名意愿的情况，综合评审确定各设计包入围至少4家设计单位参与方案设计。最终以项目补充公告内容信息为准。

本次创意征集组织单位具备各个设计包创意征集的参与资格，若在后续评选过程中获得前三名，相应奖金将不予领取。

知识产权

未经组织单位书面同意，遴选参与人不得擅自使用或交由任何第三方使用遴选成果文件，否则，遴选参与人应承担由此产生的所有责任并赔偿主办方因此遭受的所有损失。

遴选参与人保证提交给组织单位的遴选成果文件以及实现该成果所使用的必要方法不侵犯任何第三方的合法权益。

遴选参与人提交设计成果文件的知识产权所有权归主办方所有，著作权归遴选参与人所有。

其他条款

（一）本次创意征集非建设工程招标相关项目，不适用与建设工程招标相关的法律、法规、规章或规范性文件。

（二）创意征集参与者理解并同意，其他参与者提交的方案设计成果中使用的创意或概念，可能会与参与者本人提交的创意或概念相似，参与者不得因任何此类创意或概念相似性向本次创意征集的组织单位索赔。

（三）凡参加本次创意征集遴选的参与者均被视为同意并接受本公告的相关规定和要求。

（四）本次创意征集相关文件的最终解释权归主办方。


