报价清单
工程名称	人才园负一层停车场灯光改造项目	日期
报价单位及联系人
一：材料部分
序列	项目	品牌	型号规格	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1	停车场智能雷达感应灯管
T8，1.2 米，18W 全亮 / 3W 微亮，6500K、延时30秒	盏	538
2	T8 LED灯管
功率18w，6500K	盏	22
3	灯架
T8灯架	支	560
4	小计：
二、人工安装费
序列	项目	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1	旧灯具拆除、新灯具安装、新灯具调整至合适高度、高空作业、辅材	项	1
2	小计：
三、综合计费
序列	项目	费率	小计（元）
1	A:工程直接费（以上项目合计费用）
2	B:税金
3	C：总价