附件1

项目报价单

项目名称：高训大厦现有二氧化碳气体灭火系统更换为七氟丙烷灭火系统项目
采购单位：深圳市职业技能培训指导中心

报价单位：                       
报价总价（含税）：             元

详细报价单如下：

	序号
	设备名称
	型号规格
	品牌
	单位
	数量
	单价(元)
	合计含税(元)

	（一）气体灭火主装置

	1
	柜式灭火装置
	GQQ150/2.5-ZA
	
	台
	4
	
	

	2
	定温型悬挂式灭火装置
	XQQW20/1.6-ZA
	
	套
	1
	
	

	3
	气体灭火系统控制器
	JB-QBL-QM220
	
	台
	2
	
	

	小计
	

	（二）气体灭火系统配套及人工服务费

	1
	HFC-227ea药剂
	HFC-227ea
	
	kg
	625
	
	

	2
	机械型泄压口
	300*300
	
	套
	2
	
	

	3
	机械型泄压口
	800*400
	
	套
	1
	
	

	4
	点型光电感烟火灾

探测器
	JTY-GD-C830
	
	个
	5
	
	

	5
	点型感温火灾探测器
	JTW-ZD-C20
	
	个
	11
	
	

	6
	输入/输出模块
	KZJ-A75
	
	个
	6
	
	

	7
	火灾声光警报器 
	SG-A92
	
	个
	6
	
	

	8
	气体释放警报器 
	QM-ZSD-13
	
	只
	3
	
	

	9
	紧急启/停按钮
	QM-MN-01
	
	套
	3
	
	

	10
	手动自动状态指示灯
	QM-ZSD-91
	
	套
	3
	
	

	11
	编码器
	
	
	套
	1
	
	

	12
	阻燃电线
	ZR-BVR-1.5mm2
	
	米
	280
	
	

	13
	镀锌铁线管
	DN20
	
	米
	130
	
	

	14
	金属软管
	DN16
	
	米
	47
	
	

	15
	接线盒
	
	
	个
	20
	
	

	16
	人工服务费
	含旧瓶拆卸及销毁处理、运输、消防联动（含三江厂家调试、与消防控制中心及其它设备联动）及安装等费用
	

	小计
	

	合计
	


报价单位（公章）：

                         年   月   日


